Jавно предузеће”Комуналац“

Вука Караџића 45

Ириг

 Комисија за јавну набавку

Број:1/16

 Ириг, 29.02.2016.године

Тел.022/461-303

Фах:022/461-806

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем директора број 1/16 од 23.02.2016.године- Набавка добара-материјал за одржавање уличне расвете, сачинила је

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

НАБАВКА ДОБАРА –МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

БР.ЈН 1/16

Дана 27.02.2016.године примили смо мејлом допис којим се траже додатнe информације/ појашњење у вези Конкурсне документације - Набавка добара –материјал за одржавање уличне расвете,у оквиру којег је постављено следеће питање:

 Питање 1. „ Сходно правилнику о листи електричних и електронских производа, у члану 19.Прилог 3.број 4(д) стоји да се од 13.априла 2015.године примењује уредба о забрани увоза живине сијалице високог притиска(Службени гласник Републике Србије број 99/210).

Молим Вас да нам одговорите коју сијалицу да Вам понудимо уместо живиних чији је увоз забрањен.Напоменучу Вам да постоји натријум сијалица која може у потпуности да замени живину сијалицу(NAV-E110,NAV-E 210)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавну набавку - Набавка добара-материјал за одржавање уличне расвете, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe:

На питање број 1.

Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће:

 на страни 23/32 , Образац 7.1. Табеларни део понуде спецификације, дошло је до техничке грешке при уносу података, тако да у опису добара под тачком 1 уместо живина сијалица 125W треба да пише натријумова сијалица 110 W јер су у осталим ставкама спецификације које се односе на сијалице наведене натријумове сијалице.

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.

Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну набавку, на интернет страници ЈП Комуналац (www.komunalac-irig.rs)

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Jелена Илић,ср

 Никола Јоксић,ср

Пирошка Рађеновић,ср